Wrocław, 10.08.2021

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

NIP:8951749782, REGON: 932668452

**Rozeznanie rynku nr 1/08/ZPU/2021  
dotyczące przeprowadzenia prac elektrycznych wraz z zakupem niezbędnych materiałów na potrzeby laboratorium specjalistycznego tworzonego w ramach projektu „Zintegrowany program rozwoju uczelni gwarancją sukcesu studentów” POWR.03.05.00-00-Z225/18**

Projekt „Zintegrowany program rozwoju uczelni gwarancją sukcesu studentów” POWR.03.05.00-00-Z225/18 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

**Przedmiot rozeznania rynku**

Przedmiotem rozeznania rynku jest określenie ceny rynkowej przeprowadzenia prac elektrycznych i montażowych wraz z zakupem niezbędnych materiałów. Zakres prac:

* Wymiana wszystkich elektrycznych gniazd komputerowych w salach [43 gniazda podwójne, 1 gniazdo pojedyncze, montowane w obecnym korytku],
* Instalacja jednego gniazda elektrycznego w szafie rack [1 gniazdo natynkowe],
* Montaż gniazd elektrycznych pod telewizory (jeden telewizor na salę) [2 gniazda elektryczne podtynkowe],
* Montaż gniazd elektrycznych do zastosowania w budce do tłumaczeń w jednej sali oraz do podłączenia drukarek w drugiej [4 podwójne gniazda elektryczne komputerowe natynkowe],
* Montaż dodatkowych gniazd elektrycznych przy stanowiskach prowadzących [2 podwójne gniazda elektryczne komputerowe natynkowe lub montowane w obecnym korytku],
* Montaż gniazd USB i VGA oraz HDMI przy stanowiskach prowadzących do podłączenia telewizorów [2 gniazda USB, 2 gniazda VGA, 6 gniazd HDMI, montowane w obecnym korytku lub w natynkowych puszkach],
* Doprowadzenie kabli USB, VGA i HDMI od powyższych gniazd do telewizorów [2 x kabel USB ~10m, 2 x kabel VGA ~10m, 6 x kabel HDMI ~10m],
* Doprowadzenie skrętki cat. 5e UTP od telewizorów do szafy rack [~20m skrętki cat. 5e UTP],
* Montaż dodatkowych gniazd RJ-45 do zastosowania w budce do tłumaczeń w jednej sali oraz do podłączenia drukarek w drugiej [2 podwójne gniazda RJ-45 cat. 5e UTP, podtynkowe lub montowane w natynkowych puszkach],
* Montaż dodatkowych gniazd RJ-45 przy stanowiskach prowadzących [2 podwójne gniazda RJ-45 cat. 5e UTP, montowane w obecnym korytku lub w natynkowych puszkach],
* Poprowadzenie instalacji korytkowej doprowadzającej przewody do wyżej wymienionych zastosowań [koryta różnej wielkości].

**Szacowany termin realizacji – 3 tygodnie**

**Wycenę na dołączonym do rozeznania rynku formularzu, proszę złożyć do dnia 17 sierpnia 2021 r.**

* mailowo: projekty@msl.com.pl z tytułem wiadomości: *Rozeznanie rynku* 1/08/ZPU/2021*– roboty elektryczne*
* osobiście albo przesłać za pomocą kuriera lub poczty tradycyjnej do siedziby Zamawiającego tj. na adres: ul. Sołtysowicka 19b, pok. 213, 51-168 Wrocław, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: *Rozeznanie rynku* 1/08/ZPU/2021*– roboty elektryczne*

**Osoba do kontaktu w sprawie rozeznania rynku:** Anna Ziarko, e-mail: [aziarko@msl.com.pl](mailto:aziarko@msl.com.pl), tel. 71 324 68 42 wew. 144